## Feeder A
Q_load_final | P_load_final | Curtailment | P_installed | P_load_nominal | Q_load_nominal | P_generated | N_volt_vio | N_cong_vio | P_flex_up | Q_flex_up | P_flex_dwn | Q_flex_dwn
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5 | 5.3192 | 1.5958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.1 | 5.3192 | 1.5958 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.2 | 5.3192 | 1.5958 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.3 | 5.3192 | 1.5958 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.4 | 5.3192 | 1.5958 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.5 | 5.3192 | 1.5958 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.6 | 5.3192 | 1.5958 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.7 | 5.3192 | 1.5958 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.8 | 5.3192 | 1.5958 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 5.9 | 5.3192 | 1.5958 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6 | 5.3192 | 1.5958 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.1 | 5.3192 | 1.5958 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.2 | 5.3192 | 1.5958 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.3 | 5.3192 | 1.5958 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.4 | 5.3192 | 1.5958 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.5 | 5.3192 | 1.5958 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.6 | 5.3192 | 1.5958 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.7 | 5.3192 | 1.5958 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.8 | 5.3192 | 1.5958 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 6.9 | 5.3192 | 1.5958 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7 | 5.3192 | 1.5958 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.1 | 5.3192 | 1.5958 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.2 | 5.3192 | 1.5958 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.3 | 5.3192 | 1.5958 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.4 | 5.3192 | 1.5958 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.5 | 5.3192 | 1.5958 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.6 | 5.3192 | 1.5958 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.7 | 5.3192 | 1.5958 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.8 | 5.3192 | 1.5958 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 7.9 | 5.3192 | 1.5958 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7758 | 5.3192 | 0 | 8 | 5.3192 | 1.5958 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1801 | 0 | 0
1.769 | 5.3192 | 0 | 8.1 | 5.3192 | 1.5958 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 0
1.7614 | 5.3192 | 0 | 8.2 | 5.3192 | 1.5958 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0 | 0
1.7531 | 5.3192 | 0 | 8.3 | 5.3192 | 1.5958 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1573 | 0 | 0
1.744 | 5.3192 | 0 | 8.4 | 5.3192 | 1.5958 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 0
1.7342 | 5.3192 | 0 | 8.5 | 5.3192 | 1.5958 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0
1.7237 | 5.3192 | 0 | 8.6 | 5.3192 | 1.5958 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0
1.7124 | 5.3192 | 0 | 8.7 | 5.3192 | 1.5958 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0
1.7005 | 5.3192 | 0 | 8.8 | 5.3192 | 1.5958 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1047 | 0 | 0
1.6878 | 5.3192 | 0 | 8.9 | 5.3192 | 1.5958 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0
1.6743 | 5.3192 | 0 | 9 | 5.3192 | 1.5958 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0 | 0
1.6602 | 5.3192 | 0 | 9.1 | 5.3192 | 1.5958 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 0 | 0
1.6453 | 5.3192 | 0 | 9.2 | 5.3192 | 1.5958 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0496 | 0 | 0
1.6298 | 5.3192 | 0 | 9.3 | 5.3192 | 1.5958 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0
1.6135 | 5.3192 | 0 | 9.4 | 5.3192 | 1.5958 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0
1.5965 | 5.3192 | 0 | 9.5 | 5.3192 | 1.5958 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 9.6 | 5.3192 | 1.5958 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 9.7 | 5.3192 | 1.5958 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 9.8 | 5.3192 | 1.5958 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 9.9 | 5.3192 | 1.5958 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 10 | 5.3192 | 1.5958 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 10.1 | 5.3192 | 1.5958 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 10.2 | 5.3192 | 1.5958 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 10.3 | 5.3192 | 1.5958 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8241 | 5.3192 | 0 | 10.4 | 5.3192 | 1.5958 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2283 | 0 | 0
1.8069 | 5.3192 | 0 | 10.5 | 5.3192 | 1.5958 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2111 | 0 | 0
1.7891 | 5.3192 | 0 | 10.6 | 5.3192 | 1.5958 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0 | 0
1.7708 | 5.3192 | 0 | 10.7 | 5.3192 | 1.5958 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 | 0 | 0
1.752 | 5.3192 | 0 | 10.8 | 5.3192 | 1.5958 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0 | 0
1.7327 | 5.3192 | 0 | 10.9 | 5.3192 | 1.5958 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 0
1.7128 | 5.3192 | 0 | 11 | 5.3192 | 1.5958 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0
1.6924 | 5.3192 | 0 | 11.1 | 5.3192 | 1.5958 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0967 | 0 | 0
1.6715 | 5.3192 | 0 | 11.2 | 5.3192 | 1.5958 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0758 | 0 | 0
1.6501 | 5.3192 | 0 | 11.3 | 5.3192 | 1.5958 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0
1.6281 | 5.3192 | 0 | 11.4 | 5.3192 | 1.5958 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0
1.6056 | 5.3192 | 0 | 11.5 | 5.3192 | 1.5958 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 11.6 | 5.3192 | 1.5958 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 11.7 | 5.3192 | 1.5958 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 11.8 | 5.3192 | 1.5958 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 11.9 | 5.3192 | 1.5958 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12 | 5.3192 | 1.5958 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.1 | 5.3192 | 1.5958 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.2 | 5.3192 | 1.5958 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.3 | 5.3192 | 1.5958 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.4 | 5.3192 | 1.5958 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.5 | 5.3192 | 1.5958 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.6 | 5.3192 | 1.5958 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.7 | 5.3192 | 1.5958 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.8 | 5.3192 | 1.5958 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 12.9 | 5.3192 | 1.5958 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 13 | 5.3192 | 1.5958 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 13.1 | 5.3192 | 1.5958 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 13.2 | 5.3192 | 1.5958 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 13.3 | 5.3192 | 1.5958 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 13.4 | 5.3192 | 1.5958 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5958 | 5.3192 | 0 | 13.5 | 5.3192 | 1.5958 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9149 | 5.3192 | 0 | 13.6 | 5.3192 | 1.5958 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.3192 | 0 | 13.7 | 5.3192 | 1.5958 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.3192 | 0 | 13.8 | 5.3192 | 1.5958 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.4102 | 0 | 13.9 | 5.3192 | 1.5958 | 13.9 | 0 | 1 | 0.091 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.5102 | 0 | 14 | 5.3192 | 1.5958 | 14 | 0 | 1 | 0.191 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.6103 | 0 | 14.1 | 5.3192 | 1.5958 | 14.1 | 0 | 1 | 0.2911 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.7103 | 0 | 14.2 | 5.3192 | 1.5958 | 14.2 | 0 | 1 | 0.3911 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.8106 | 0 | 14.3 | 5.3192 | 1.5958 | 14.3 | 0 | 1 | 0.4914 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 5.9108 | 0 | 14.4 | 5.3192 | 1.5958 | 14.4 | 0 | 1 | 0.5916 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 6.0111 | 0 | 14.5 | 5.3192 | 1.5958 | 14.5 | 0 | 1 | 0.6919 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 6.1114 | 0 | 14.6 | 5.3192 | 1.5958 | 14.6 | 0 | 1 | 0.7922 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 6.2117 | 0 | 14.7 | 5.3192 | 1.5958 | 14.7 | 0 | 1 | 0.8925 | 0.3192 | 0 | 0
1.9149 | 6.3122 | 0 | 14.8 | 5.3192 | 1.5958 | 14.8 | 0 | 1 | 0.993 | 0.3192 | 0 | 0

## Feeder B
Q_load_final | P_load_final | Curtailment | P_installed | P_load_nominal | Q_load_nominal | P_generated | N_volt_vio | N_cong_vio | P_flex_up | Q_flex_up | P_flex_dwn | Q_flex_dwn
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5 | 6.4872 | 1.9462 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.1 | 6.4872 | 1.9462 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.2 | 6.4872 | 1.9462 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.3 | 6.4872 | 1.9462 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.4 | 6.4872 | 1.9462 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.5 | 6.4872 | 1.9462 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.6 | 6.4872 | 1.9462 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.7 | 6.4872 | 1.9462 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.8 | 6.4872 | 1.9462 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 5.9 | 6.4872 | 1.9462 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6 | 6.4872 | 1.9462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.1 | 6.4872 | 1.9462 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.2 | 6.4872 | 1.9462 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.3 | 6.4872 | 1.9462 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.4 | 6.4872 | 1.9462 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.5 | 6.4872 | 1.9462 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.6 | 6.4872 | 1.9462 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.7 | 6.4872 | 1.9462 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.8 | 6.4872 | 1.9462 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 6.9 | 6.4872 | 1.9462 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7 | 6.4872 | 1.9462 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.1 | 6.4872 | 1.9462 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.2 | 6.4872 | 1.9462 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.3 | 6.4872 | 1.9462 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.4 | 6.4872 | 1.9462 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.5 | 6.4872 | 1.9462 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.6 | 6.4872 | 1.9462 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9462 | 6.4872 | 0 | 7.7 | 6.4872 | 1.9462 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2043 | 6.4872 | 0 | 7.8 | 6.4872 | 1.9462 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2581 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 7.9 | 6.4872 | 1.9462 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8 | 6.4872 | 1.9462 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.1 | 6.4872 | 1.9462 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.2 | 6.4872 | 1.9462 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.3 | 6.4872 | 1.9462 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.4 | 6.4872 | 1.9462 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.5 | 6.4872 | 1.9462 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.6 | 6.4872 | 1.9462 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.7 | 6.4872 | 1.9462 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.8 | 6.4872 | 1.9462 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 8.9 | 6.4872 | 1.9462 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9 | 6.4872 | 1.9462 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.1 | 6.4872 | 1.9462 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.2 | 6.4872 | 1.9462 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.3 | 6.4872 | 1.9462 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.4 | 6.4872 | 1.9462 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.5 | 6.4872 | 1.9462 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.6 | 6.4872 | 1.9462 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.7 | 6.4872 | 1.9462 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.8 | 6.4872 | 1.9462 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 9.9 | 6.4872 | 1.9462 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10 | 6.4872 | 1.9462 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.1 | 6.4872 | 1.9462 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.2 | 6.4872 | 1.9462 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.3 | 6.4872 | 1.9462 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.4 | 6.4872 | 1.9462 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.5 | 6.4872 | 1.9462 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.6 | 6.4872 | 1.9462 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.7 | 6.4872 | 1.9462 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.8 | 6.4872 | 1.9462 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 10.9 | 6.4872 | 1.9462 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11 | 6.4872 | 1.9462 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.1 | 6.4872 | 1.9462 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.2 | 6.4872 | 1.9462 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.3 | 6.4872 | 1.9462 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.4 | 6.4872 | 1.9462 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.5 | 6.4872 | 1.9462 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.6 | 6.4872 | 1.9462 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.7 | 6.4872 | 1.9462 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.8 | 6.4872 | 1.9462 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 11.9 | 6.4872 | 1.9462 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 12 | 6.4872 | 1.9462 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 12.1 | 6.4872 | 1.9462 | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.4872 | 0 | 12.2 | 6.4872 | 1.9462 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.491 | 0 | 12.3 | 6.4872 | 1.9462 | 12.3 | 1 | 0 | 0.0038 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.5914 | 0 | 12.4 | 6.4872 | 1.9462 | 12.4 | 1 | 0 | 0.1042 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.7026 | 0 | 12.5 | 6.4872 | 1.9462 | 12.5 | 1 | 0 | 0.2154 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.8138 | 0 | 12.6 | 6.4872 | 1.9462 | 12.6 | 2 | 0 | 0.3266 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 6.9251 | 0 | 12.7 | 6.4872 | 1.9462 | 12.7 | 3 | 0 | 0.4379 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.0363 | 0 | 12.8 | 6.4872 | 1.9462 | 12.8 | 4 | 0 | 0.5491 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.1475 | 0 | 12.9 | 6.4872 | 1.9462 | 12.9 | 4 | 0 | 0.6603 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.2588 | 0 | 13 | 6.4872 | 1.9462 | 13 | 6 | 0 | 0.7716 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.37 | 0 | 13.1 | 6.4872 | 1.9462 | 13.1 | 8 | 0 | 0.8828 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.4813 | 0 | 13.2 | 6.4872 | 1.9462 | 13.2 | 24 | 0 | 0.9941 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.5926 | 0 | 13.3 | 6.4872 | 1.9462 | 13.3 | 36 | 0 | 1.1054 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.7042 | 0 | 13.4 | 6.4872 | 1.9462 | 13.4 | 36 | 0 | 1.217 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.7846 | 0 | 13.5 | 6.4872 | 1.9462 | 13.5 | 36 | 0 | 1.2974 | 0.3892 | 0 | 0
2.3354 | 7.7846 | 0 | 13.6 | 6.4872 | 1.9462 | 13.6 | 36 | 0 | 1.2974 | 0.3892 | 0 | 0

## Feeder C
Q_load_final | P_load_final | Curtailment | P_installed | P_load_nominal | Q_load_nominal | P_generated | N_volt_vio | N_cong_vio | P_flex_up | Q_flex_up | P_flex_dwn | Q_flex_dwn
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5 | 1.4816 | 0.4445 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.1 | 1.4816 | 0.4445 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.2 | 1.4816 | 0.4445 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.3 | 1.4816 | 0.4445 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.4 | 1.4816 | 0.4445 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.5 | 1.4816 | 0.4445 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.6 | 1.4816 | 0.4445 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.7 | 1.4816 | 0.4445 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.8 | 1.4816 | 0.4445 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 5.9 | 1.4816 | 0.4445 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6 | 1.4816 | 0.4445 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.1 | 1.4816 | 0.4445 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.2 | 1.4816 | 0.4445 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.3 | 1.4816 | 0.4445 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.4 | 1.4816 | 0.4445 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.5 | 1.4816 | 0.4445 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.6 | 1.4816 | 0.4445 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.7 | 1.4816 | 0.4445 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.8 | 1.4816 | 0.4445 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 6.9 | 1.4816 | 0.4445 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7 | 1.4816 | 0.4445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.1 | 1.4816 | 0.4445 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.2 | 1.4816 | 0.4445 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.3 | 1.4816 | 0.4445 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.4 | 1.4816 | 0.4445 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.5 | 1.4816 | 0.4445 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.6 | 1.4816 | 0.4445 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.7 | 1.4816 | 0.4445 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.8 | 1.4816 | 0.4445 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 7.9 | 1.4816 | 0.4445 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8 | 1.4816 | 0.4445 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.1 | 1.4816 | 0.4445 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.2 | 1.4816 | 0.4445 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.3 | 1.4816 | 0.4445 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.4 | 1.4816 | 0.4445 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.5 | 1.4816 | 0.4445 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.6 | 1.4816 | 0.4445 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.7 | 1.4816 | 0.4445 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.8 | 1.4816 | 0.4445 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 8.9 | 1.4816 | 0.4445 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9 | 1.4816 | 0.4445 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.1 | 1.4816 | 0.4445 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.2 | 1.4816 | 0.4445 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.3 | 1.4816 | 0.4445 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.4 | 1.4816 | 0.4445 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.5 | 1.4816 | 0.4445 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.6 | 1.4816 | 0.4445 | 9.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.7 | 1.4816 | 0.4445 | 9.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4445 | 1.4816 | 0 | 9.8 | 1.4816 | 0.4445 | 9.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4519 | 1.4816 | 0 | 9.9 | 1.4816 | 0.4445 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0
0.5334 | 1.4981 | 0 | 10 | 1.4816 | 0.4445 | 10 | 5 | 0 | 0.0165 | 0.0889 | 0 | 0
0.5334 | 1.5771 | 0 | 10.1 | 1.4816 | 0.4445 | 10.1 | 7 | 0 | 0.0955 | 0.0889 | 0 | 0
0.5334 | 1.6952 | 0 | 10.2 | 1.4816 | 0.4445 | 10.2 | 8 | 1 | 0.2136 | 0.0889 | 0 | 0
0.5334 | 1.7779 | 0 | 10.3 | 1.4816 | 0.4445 | 10.3 | 8 | 1 | 0.2963 | 0.0889 | 0 | 0
0.5334 | 1.7779 | 0 | 10.4 | 1.4816 | 0.4445 | 10.4 | 9 | 1 | 0.2963 | 0.0889 | 0 | 0

## Feeder D
Q_load_final | P_load_final | Curtailment | P_installed | P_load_nominal | Q_load_nominal | P_generated | N_volt_vio | N_cong_vio | P_flex_up | Q_flex_up | P_flex_dwn | Q_flex_dwn
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5 | 0.5276 | 0.1583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.1 | 0.5276 | 0.1583 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.2 | 0.5276 | 0.1583 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.3 | 0.5276 | 0.1583 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.4 | 0.5276 | 0.1583 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.5 | 0.5276 | 0.1583 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.6 | 0.5276 | 0.1583 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.7 | 0.5276 | 0.1583 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.8 | 0.5276 | 0.1583 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 5.9 | 0.5276 | 0.1583 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6 | 0.5276 | 0.1583 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.1 | 0.5276 | 0.1583 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.2 | 0.5276 | 0.1583 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.3 | 0.5276 | 0.1583 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.4 | 0.5276 | 0.1583 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.5 | 0.5276 | 0.1583 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.6 | 0.5276 | 0.1583 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.7 | 0.5276 | 0.1583 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.8 | 0.5276 | 0.1583 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 6.9 | 0.5276 | 0.1583 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 7 | 0.5276 | 0.1583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 7.1 | 0.5276 | 0.1583 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 7.2 | 0.5276 | 0.1583 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 7.3 | 0.5276 | 0.1583 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 7.4 | 0.5276 | 0.1583 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1583 | 0.5276 | 0 | 7.5 | 0.5276 | 0.1583 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.174 | 0.5725 | 0 | 7.6 | 0.5276 | 0.1583 | 7.6 | 1 | 0 | 0.0449 | 0.0158 | 0 | 0
0.1899 | 0.6331 | 0 | 7.7 | 0.5276 | 0.1583 | 7.7 | 1 | 0 | 0.1055 | 0.0317 | 0 | 0
0.1899 | 0.6331 | 0 | 7.8 | 0.5276 | 0.1583 | 7.8 | 1 | 0 | 0.1055 | 0.0317 | 0 | 0
0.1899 | 0.6331 | 0 | 7.9 | 0.5276 | 0.1583 | 7.9 | 1 | 0 | 0.1055 | 0.0317 | 0 | 0
0.1899 | 0.6331 | 0 | 8 | 0.5276 | 0.1583 | 8 | 2 | 0 | 0.1055 | 0.0317 | 0 | 0

## Feeder E
Q_load_final | P_load_final | Curtailment | P_installed | P_load_nominal | Q_load_nominal | P_generated | N_volt_vio | N_cong_vio | P_flex_up | Q_flex_up | P_flex_dwn | Q_flex_dwn
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5 | 7.1788 | 2.1536 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.1 | 7.1788 | 2.1536 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.2 | 7.1788 | 2.1536 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.3 | 7.1788 | 2.1536 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.4 | 7.1788 | 2.1536 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.5 | 7.1788 | 2.1536 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.6 | 7.1788 | 2.1536 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.7 | 7.1788 | 2.1536 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.8 | 7.1788 | 2.1536 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 5.9 | 7.1788 | 2.1536 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6 | 7.1788 | 2.1536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.1 | 7.1788 | 2.1536 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.2 | 7.1788 | 2.1536 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.3 | 7.1788 | 2.1536 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.4 | 7.1788 | 2.1536 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.5 | 7.1788 | 2.1536 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.6 | 7.1788 | 2.1536 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.7 | 7.1788 | 2.1536 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.8 | 7.1788 | 2.1536 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 6.9 | 7.1788 | 2.1536 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7 | 7.1788 | 2.1536 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7.1 | 7.1788 | 2.1536 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7.2 | 7.1788 | 2.1536 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7.3 | 7.1788 | 2.1536 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7.4 | 7.1788 | 2.1536 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7.5 | 7.1788 | 2.1536 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1536 | 7.1788 | 0 | 7.6 | 7.1788 | 2.1536 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2833 | 7.1788 | 0 | 7.7 | 7.1788 | 2.1536 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0
2.436 | 7.1788 | 0 | 7.8 | 7.1788 | 2.1536 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 7.9 | 7.1788 | 2.1536 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8 | 7.1788 | 2.1536 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.1 | 7.1788 | 2.1536 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.2 | 7.1788 | 2.1536 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.3 | 7.1788 | 2.1536 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.4 | 7.1788 | 2.1536 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.5 | 7.1788 | 2.1536 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.6 | 7.1788 | 2.1536 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.7 | 7.1788 | 2.1536 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.8 | 7.1788 | 2.1536 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 8.9 | 7.1788 | 2.1536 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 9 | 7.1788 | 2.1536 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 9.1 | 7.1788 | 2.1536 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 9.2 | 7.1788 | 2.1536 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 9.3 | 7.1788 | 2.1536 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 9.4 | 7.1788 | 2.1536 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 9.5 | 7.1788 | 2.1536 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.4967 | 7.1788 | 0 | 9.6 | 7.1788 | 2.1536 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 9.7 | 7.1788 | 2.1536 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 9.8 | 7.1788 | 2.1536 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 9.9 | 7.1788 | 2.1536 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 10 | 7.1788 | 2.1536 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 10.1 | 7.1788 | 2.1536 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 10.2 | 7.1788 | 2.1536 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 10.3 | 7.1788 | 2.1536 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 10.4 | 7.1788 | 2.1536 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 10.5 | 7.1788 | 2.1536 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 10.6 | 7.1788 | 2.1536 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 10.7 | 7.1788 | 2.1536 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 10.8 | 7.1788 | 2.1536 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 10.9 | 7.1788 | 2.1536 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 11 | 7.1788 | 2.1536 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 11.1 | 7.1788 | 2.1536 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 11.2 | 7.1788 | 2.1536 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 11.3 | 7.1788 | 2.1536 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 11.4 | 7.1788 | 2.1536 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5135 | 7.1788 | 0 | 11.5 | 7.1788 | 2.1536 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0
2.5005 | 7.1788 | 0 | 11.6 | 7.1788 | 2.1536 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3469 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 11.7 | 7.1788 | 2.1536 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 11.8 | 7.1788 | 2.1536 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 11.9 | 7.1788 | 2.1536 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12 | 7.1788 | 2.1536 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.1 | 7.1788 | 2.1536 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.2 | 7.1788 | 2.1536 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.3 | 7.1788 | 2.1536 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.4 | 7.1788 | 2.1536 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.5 | 7.1788 | 2.1536 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.6 | 7.1788 | 2.1536 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.4942 | 7.1788 | 0 | 12.7 | 7.1788 | 2.1536 | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 0.3406 | 0 | 0
2.508 | 7.1788 | 0 | 12.8 | 7.1788 | 2.1536 | 12.8 | 1 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 0
2.5844 | 7.2504 | 0 | 12.9 | 7.1788 | 2.1536 | 12.9 | 12 | 0 | 0.0716 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.3488 | 0 | 13 | 7.1788 | 2.1536 | 13 | 25 | 0 | 0.17 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.4567 | 0 | 13.1 | 7.1788 | 2.1536 | 13.1 | 29 | 0 | 0.2779 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.5659 | 0 | 13.2 | 7.1788 | 2.1536 | 13.2 | 29 | 0 | 0.3871 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.6752 | 0 | 13.3 | 7.1788 | 2.1536 | 13.3 | 29 | 0 | 0.4964 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.7845 | 0 | 13.4 | 7.1788 | 2.1536 | 13.4 | 31 | 0 | 0.6057 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.8576 | 0 | 13.5 | 7.1788 | 2.1536 | 13.5 | 31 | 0 | 0.6788 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.8397 | 0 | 13.6 | 7.1788 | 2.1536 | 13.6 | 32 | 0 | 0.6609 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 7.949 | 0 | 13.7 | 7.1788 | 2.1536 | 13.7 | 34 | 0 | 0.7702 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 8.0583 | 0 | 13.8 | 7.1788 | 2.1536 | 13.8 | 34 | 0 | 0.8795 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 8.1677 | 0 | 13.9 | 7.1788 | 2.1536 | 13.9 | 35 | 0 | 0.9889 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 8.277 | 0 | 14 | 7.1788 | 2.1536 | 14 | 37 | 0 | 1.0982 | 0.4307 | 0 | 0
2.5844 | 8.5781 | 0 | 14.1 | 7.1788 | 2.1536 | 14.1 | 39 | 0 | 1.3993 | 0.4307 | 0 | 0

## Feeder F
Q_load_final | P_load_final | Curtailment | P_installed | P_load_nominal | Q_load_nominal | P_generated | N_volt_vio | N_cong_vio | P_flex_up | Q_flex_up | P_flex_dwn | Q_flex_dwn
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5 | 7.2892 | 2.1868 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.1 | 7.2892 | 2.1868 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.2 | 7.2892 | 2.1868 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.3 | 7.2892 | 2.1868 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.4 | 7.2892 | 2.1868 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.5 | 7.2892 | 2.1868 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.6 | 7.2892 | 2.1868 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.7 | 7.2892 | 2.1868 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.8 | 7.2892 | 2.1868 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 5.9 | 7.2892 | 2.1868 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6 | 7.2892 | 2.1868 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.1 | 7.2892 | 2.1868 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.2 | 7.2892 | 2.1868 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.3 | 7.2892 | 2.1868 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.4 | 7.2892 | 2.1868 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.5 | 7.2892 | 2.1868 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.6 | 7.2892 | 2.1868 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.7 | 7.2892 | 2.1868 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.8 | 7.2892 | 2.1868 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 6.9 | 7.2892 | 2.1868 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7 | 7.2892 | 2.1868 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.1 | 7.2892 | 2.1868 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.2 | 7.2892 | 2.1868 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.3 | 7.2892 | 2.1868 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.4 | 7.2892 | 2.1868 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.5 | 7.2892 | 2.1868 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.6 | 7.2892 | 2.1868 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.7 | 7.2892 | 2.1868 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1868 | 7.2892 | 0 | 7.8 | 7.2892 | 2.1868 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4092 | 7.2892 | 0 | 7.9 | 7.2892 | 2.1868 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8 | 7.2892 | 2.1868 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.1 | 7.2892 | 2.1868 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.2 | 7.2892 | 2.1868 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.3 | 7.2892 | 2.1868 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.4 | 7.2892 | 2.1868 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.5 | 7.2892 | 2.1868 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.6 | 7.2892 | 2.1868 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.7 | 7.2892 | 2.1868 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.8 | 7.2892 | 2.1868 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 8.9 | 7.2892 | 2.1868 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9 | 7.2892 | 2.1868 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9.1 | 7.2892 | 2.1868 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9.2 | 7.2892 | 2.1868 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9.3 | 7.2892 | 2.1868 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9.4 | 7.2892 | 2.1868 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9.5 | 7.2892 | 2.1868 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 9.6 | 7.2892 | 2.1868 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6084 | 7.2892 | 0 | 9.7 | 7.2892 | 2.1868 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4217 | 0 | 0
2.5896 | 7.2892 | 0 | 9.8 | 7.2892 | 2.1868 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4028 | 0 | 0
2.5628 | 7.2892 | 0 | 9.9 | 7.2892 | 2.1868 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0
2.4636 | 7.2892 | 0 | 10 | 7.2892 | 2.1868 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2769 | 0 | 0
2.4478 | 7.2892 | 0 | 10.1 | 7.2892 | 2.1868 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0
2.4336 | 7.2892 | 0 | 10.2 | 7.2892 | 2.1868 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2468 | 0 | 0
2.5268 | 7.2892 | 0 | 10.3 | 7.2892 | 2.1868 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 10.4 | 7.2892 | 2.1868 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 10.5 | 7.2892 | 2.1868 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 10.6 | 7.2892 | 2.1868 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 10.7 | 7.2892 | 2.1868 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 10.8 | 7.2892 | 2.1868 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 10.9 | 7.2892 | 2.1868 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11 | 7.2892 | 2.1868 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11.1 | 7.2892 | 2.1868 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11.2 | 7.2892 | 2.1868 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11.3 | 7.2892 | 2.1868 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11.4 | 7.2892 | 2.1868 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11.5 | 7.2892 | 2.1868 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 11.6 | 7.2892 | 2.1868 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0
2.6072 | 7.2892 | 0 | 11.7 | 7.2892 | 2.1868 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4205 | 0 | 0
2.5835 | 7.2892 | 0 | 11.8 | 7.2892 | 2.1868 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0 | 0
2.5594 | 7.2892 | 0 | 11.9 | 7.2892 | 2.1868 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 | 0 | 0
2.5347 | 7.2892 | 0 | 12 | 7.2892 | 2.1868 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3479 | 0 | 0
2.5095 | 7.2892 | 0 | 12.1 | 7.2892 | 2.1868 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 0 | 0
2.4838 | 7.2892 | 0 | 12.2 | 7.2892 | 2.1868 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2971 | 0 | 0
2.458 | 7.2892 | 0 | 12.3 | 7.2892 | 2.1868 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2712 | 0 | 0
2.44 | 7.2892 | 0 | 12.4 | 7.2892 | 2.1868 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0
2.4223 | 7.2892 | 0 | 12.5 | 7.2892 | 2.1868 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2355 | 0 | 0
2.4042 | 7.2892 | 0 | 12.6 | 7.2892 | 2.1868 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0
2.3859 | 7.2892 | 0 | 12.7 | 7.2892 | 2.1868 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1992 | 0 | 0
2.3535 | 7.2892 | 0 | 12.8 | 7.2892 | 2.1868 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0 | 0
2.2655 | 7.2892 | 0 | 12.9 | 7.2892 | 2.1868 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0787 | 0 | 0
2.2543 | 7.2892 | 0 | 13 | 7.2892 | 2.1868 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0
2.2448 | 7.2892 | 0 | 13.1 | 7.2892 | 2.1868 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0
2.2358 | 7.2892 | 0 | 13.2 | 7.2892 | 2.1868 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0
2.2267 | 7.2892 | 0 | 13.3 | 7.2892 | 2.1868 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | 0 | 0
2.2175 | 7.2892 | 0 | 13.4 | 7.2892 | 2.1868 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0308 | 0 | 0
2.4384 | 7.2892 | 0 | 13.5 | 7.2892 | 2.1868 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2516 | 0 | 0
2.6241 | 5.8959 | 0 | 13.6 | 7.2892 | 2.1868 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -1.3933 | 0
2.6241 | 6.0442 | 0 | 13.7 | 7.2892 | 2.1868 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -1.245 | 0
2.6241 | 6.1925 | 0 | 13.8 | 7.2892 | 2.1868 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -1.0967 | 0
2.6241 | 6.2821 | 0 | 13.9 | 7.2892 | 2.1868 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -1.0071 | 0
2.6241 | 6.3641 | 0 | 14 | 7.2892 | 2.1868 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.9251 | 0
2.6241 | 6.4421 | 0 | 14.1 | 7.2892 | 2.1868 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.8471 | 0
2.6241 | 6.5422 | 0 | 14.2 | 7.2892 | 2.1868 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.747 | 0
2.6241 | 6.6415 | 0 | 14.3 | 7.2892 | 2.1868 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.6477 | 0
2.6241 | 6.7405 | 0 | 14.4 | 7.2892 | 2.1868 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.5487 | 0
2.6241 | 6.8392 | 0 | 14.5 | 7.2892 | 2.1868 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.45 | 0
2.6241 | 6.9369 | 0 | 14.6 | 7.2892 | 2.1868 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.3523 | 0
2.6241 | 7.033 | 0 | 14.7 | 7.2892 | 2.1868 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.2562 | 0
2.6241 | 7.1286 | 0 | 14.8 | 7.2892 | 2.1868 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.1606 | 0
2.6241 | 7.2288 | 0 | 14.9 | 7.2892 | 2.1868 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | -0.0604 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15 | 7.2892 | 2.1868 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15.1 | 7.2892 | 2.1868 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15.2 | 7.2892 | 2.1868 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15.3 | 7.2892 | 2.1868 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15.4 | 7.2892 | 2.1868 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15.5 | 7.2892 | 2.1868 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.2892 | 0 | 15.6 | 7.2892 | 2.1868 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0
2.6241 | 7.4314 | 0 | 15.7 | 7.2892 | 2.1868 | 15.7 | 0 | 1 | 0.1422 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.5312 | 0 | 15.8 | 7.2892 | 2.1868 | 15.8 | 0 | 1 | 0.242 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.631 | 0 | 15.9 | 7.2892 | 2.1868 | 15.9 | 0 | 1 | 0.3418 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.7307 | 0 | 16 | 7.2892 | 2.1868 | 16 | 0 | 1 | 0.4415 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.8305 | 0 | 16.1 | 7.2892 | 2.1868 | 16.1 | 1 | 1 | 0.5413 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 7.9303 | 0 | 16.2 | 7.2892 | 2.1868 | 16.2 | 1 | 1 | 0.6411 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.0302 | 0 | 16.3 | 7.2892 | 2.1868 | 16.3 | 1 | 1 | 0.741 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.13 | 0 | 16.4 | 7.2892 | 2.1868 | 16.4 | 1 | 1 | 0.8408 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.2299 | 0 | 16.5 | 7.2892 | 2.1868 | 16.5 | 2 | 1 | 0.9407 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.3297 | 0 | 16.6 | 7.2892 | 2.1868 | 16.6 | 3 | 1 | 1.0405 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.4296 | 0 | 16.7 | 7.2892 | 2.1868 | 16.7 | 3 | 1 | 1.1404 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.5296 | 0 | 16.8 | 7.2892 | 2.1868 | 16.8 | 12 | 1 | 1.2404 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.6295 | 0 | 16.9 | 7.2892 | 2.1868 | 16.9 | 18 | 1 | 1.3403 | 0.4373 | 0 | 0
2.6241 | 8.7296 | 0 | 17 | 7.2892 | 2.1868 | 17 | 30 | 1 | 1.4404 | 0.4373 | 0 | 0